RIG 11R.2013.271

Adamów, 2013-09-17

OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, PN ,,Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej”, oraz opartego na zapisach

REGULAMIN REGULAMINOYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO( Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Adamów  Nr 16 z dnia 25 stycznia 2011 r.)

W związku z planowaną realizacją Gmina Adamów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

- Przedmiotem niniejszego zapytania jest budowa oczyszczalni ścieków

- Przedmiotem zamówienia jest;

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa oczyszczalni przydomowej pracujących w technologii: biologiczno – mechanicznej, czyli nisko – obciążonego osadu czynnego wspomaganego złożem biologicznym (3 szt.) lub równoważne, z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z zespołu szkół oraz budynku mieszkalnego z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do studni chłonnych i tunelu rozsączającego, montaż studni chłonnej, tunelu rozsączającego oraz pompowni ścieków surowych z zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym w miejscowości Szewnia Górna położonej w gminie Adamów.

Przedmiot robót budowy oczyszczalni przydomowej na terenie gminy Adamów wg dokumentacji opracowanej przez zespół projektowy EKO POL Sp. z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów.

Zakres prac obejmuje wykonanie, w zakresie robót infrastrukturalnych- w szczególności:

Dokumentacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, objętych dokumentacją techniczną a dotyczących zadania budowlanego. Roboty te obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, dostawy i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków z przyłączami, oraz odbiornikiem ścieków oczyszczonych a w szczególności:

- Roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz wytyczenia geodezyjnego obiektów oczyszczalni,

- Dostawa i montaż reaktora oczyszczalni i pompowni,

- Dostawa i montaż elementów studni chłonnych,

- Dostawa i montaż elementów tunelu rozsączającego,

- Roboty ziemne dla reaktora oczyszczalni, pompowni ścieków surowych, tunelu rozsączającego, studni chłonnej, oraz przyłączami kanalizacyjnymi i przyłączem elektrycznym,

- Dostawa i montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej zasilania elektrycznego,

- Rozruch techniczny i technologiczny oraz wykonanie pomiarów kompletnej oczyszczalni,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- Szkolenie pracowników zamawiającego

Wspólny Słownik Zamówień: CPV – 45232421-9 – Roboty w zakresie oczyszczania ścieków; 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45232423-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 45255600-5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

  - Termin wykonania zamówienia: 19 październik 2013 r.

  - Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Wszystkie niezbędne dokumenty do sporządzenia oferty oraz dokumentacje techniczną uzyskać można w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na prośbę wykonawcy.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą (najniższą) ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena brutto – 100%

- Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-09-30 do godz.  10:00. składania ofert,  w siedzibie zamawiającego Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów, Pokój nr 4 – Sekretariat

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą na adres:

Gmina Adamów: Adamów 11b, 22-442 Adamów, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na ,, Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej”,

nie otwierać przed godziną 10:00.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

Spr. Formale Piotr Brach ;+48-84-61987715; p.brach@adamow.gmina.pl

Spr. Techniczne Stanisław Hejzner +418-84-6187715; s.hejzner@adamow.gmina.pl

Fax +48-846186119

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy/oferty

- Oświadczenie o spełnieniu warunków

- kosztorys -przedmiar

- projekt umowy