_______________________________dnia

RIG 271.21R.2017

FORMULARZ  OFERTY

na „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach”

I. Nazwa i adres WYKONAWCY

____________________________________

____________________________________

____________________________________

NIP:____________________ REGON; ___________________

adres Wykonawcy: _____________________________________________________________________

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac budowlanych , polegających na wykonaniu remontu budynku OSP w Rachodoszczach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską poprzez adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Rachodoszcze gm. Adamów.

Zakres prac zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami 751, 1131, 489, 490, 491 w miejscowości Rachodoszcze.

Budynek istniejący. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 300 pokrycie z blachy. Wysokość budynku istniejącego wynosi 7,70m. Na terenie inwestycji na projektuje się żadnych prac. Komunikacja wewnętrzna oraz miejsca postojowe w tym dla osób niepełnosprawnych na warunkach dotychczasowych. Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd

Zakres objęty przedmiotem realizacji projektu, mający bezpośredni wpływ na cenę oferowana przez wykonawcę;

- Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie zgodnie z posiadanym projektem prac w zakresie prac remontowych wewnątrz budynku, głównymi elementami wchodzącymi w zakres prac przewiduje się wykonanie;

- malowanie ścian pomieszczenia świetlicy - 224,68 m2

- malowanie sufitu pomieszczenia świetlicy- 142,4 m2

- malowanie sufitu w pomieszczeniu magazynku (pod sceną)- 36 m2

- wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu świetlicy- 142,4 m2

- obłożenie schodów płytkami terakotowymi

- czyszczenie i malowanie drzwi w ilości 3 szt.

- wykonanie podłogi drewnianej na legarach- 142,4 m2

-wykonanie podłogi drewnianej na istniejącym stropie sceny- 40 m2

- wykonanie pomieszczeń WC na podwyższeniu sceny

Zakres robót przestawiony jest w dokumentacji projektowo wykonawczej dla opisanej ww. inwestycji.

Wykonawca ze względu charakter prac winien odbyć wizje lokalną w celu porównania i weryfikacji zakresu prac do realizacji, stanowiska takie podyktowane jest możliwością wystąpienia ewentualnych różnic w przedmiarach prac a wskazanym zakresem prac opisanym w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje, że wykonywany zakres prac odbywać się będzie na podstawie umowy z wynagrodzeniem kosztorysowo-obmiarowym o roboty budowlane. Wobec powyższego przedmiary prac należy traktować w sposób kształtujący cenę i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej- stanowiący wzór i Złącznik Nr 2. Wykonanie końcowego zakresu prac musi być zgodne z projektem technicznym oraz przedstawione w złożonym kosztorysie ofertowym.

Kod CPV - 45000000-7, 45400000-1

- termin wykonania zamówienia: termin nieprzekraczalny dla Wykonawcy to

30 listopad 2017 r., z możliwością skrócenia

- okres gwarancji:_________ (wyrażony w liczbie pełnych miesięcy)

c) warunki płatności: _________________________________________________

d)_________________________________________________________________

e) ________________________________________________________________

lit d) i e) – inne informacje wykonawcy

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2017 r.  do godz. 11:00 w formie: pisemnej (osobiście, listownie*) na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów , otwartej/zamkniętej* faxem na numer:_____________________________________________________________

w wersji elektronicznej na e-mail:_______________________________________

* - niepotrzebne skreślić

Oferty składać należy osobiście w zamkniętym opakowaniu z podaniem

,, „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach

- nie otwierać przed 18 września 2017 r  do godziny 11:00

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA:  __________________________________________________________

ADRES:____________________________________________________________

NIP: _______________________________________________________________

NR RACHUNKU BANKOWEGO:____________________________________________

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto ______________________	zł *

słownie brutto: (__________________________________________________________________)*.

Łączna  cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

____________________________- kwota netto,

podatek VAT___________________ (jeżeli występuje)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1 __________________________________________________

2 __________________________________________________

3 __________________________________________________

(…) ________________________________________________

Miejscowość dnia :  ______________________

__________________________

podpis osoby uprawnionej

__________________________

(pieczęć wykonawcy)