Krzysztof Bartnik

22-400 Zamość, ul. Emilii Plater 6

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowy oświetlenia ulicznego.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oświetlenie uliczne w m. Adamów przy drodze gminnej dz. nr 680/2.

Zakres opracowania:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr 567/2, 716, 680/2,  595/55 w miejscowości Adamów.

/CPV/ 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

/CPV/ 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

/CPV/ 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

Branża:

Sieci elektroenergetyczne

Inwestor:

Gmina Adamów, 22-442 Adamów, Adamów 11b.

| ZESPÓŁ AUTORSKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował | inż. Krzysztof Bartnik | UANB-II-7342/47/92 | 08.2013 r |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogusław Poświatowski | UANB-II-7342/22/94 | 08.2013 r |  |
| Oświadczenie: Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |  |  |  |  |

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autora zabroniona

Zamość, sierpień 2013 r.

Spis treści

I WSTĘP

- Strona tytułowa

- Spis zawartości

II. CZĘŚĆ PRAWNA

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- uzgodnienie ZUD

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

- wykaz właścicieli działek

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- zaświadczenie LOIIB projektanta

- stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- zaświadczenie LOIIB sprawdzającego

- stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzającego

III OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Dane techniczne

4. Opis stanu istniejącego

5. Założenia budowy

6. Kategoria oświetlenia drogi

7. Układ pomiarowy i sterowanie oświetleniem

8. System ochrony od porażeń

9. Uziemienia linii

10. Uwagi końcowe

11. BIOZ

IV OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Parametry oświetlenia

2. Spadki napięcia

3. Skuteczność ochrony

V RYSUNKI

Rys. 1 Plan trasy projektowanej linii oświetleniowej              – Skala 1:1000

VI ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

- Zestawienia materiałów do budowy

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Oświadczamy

Że projekt budowlany budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2 przy drodze gminnej dz. nr 680/2 w Adamowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Sprawdzający